附件：
3项团体标准编号、名称、主要内容等一览 
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期
	备注

	1
	T/XMBK 01—2024
	低铅水嘴
	本文件规定了低铅水嘴的术语和定义、分类、材料、配套装置、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于公称尺寸为DN10、DN15、DN20、DN25，工作压力(静压)不大于1.0 MPa、供水温度4 ℃～90 ℃条件下使用，安装在建筑物内的冷热水供水管路未端且与饮用水接触的水嘴。

本文件不适用于恒温水嘴和电子式水嘴。
	无
	无
	发布之日起实施
	

	2
	T/XMBK 02—2024
	感应式水嘴
	本文件规定了感应式水嘴的术语和定义、分类、材料、配套装置、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于公称尺寸为DN10、DN15、DN20、DN25，工作压力(静压)不大于1.0 MPa、供水温度4 ℃～90 ℃条件下使用，安装在建筑物内的冷热水供水管路未端且与饮用水接触的水嘴。
	无
	无
	发布之日起实施
	

	3
	T/XMBK 03—2024
	多功能起泡器
	本文件规定了多功能起泡器的术语和定义、材料、配套装置、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于安装在水嘴出水口处，工作压力（静压）不大于1.0MPa、供水温度4℃[image: image1.png]


90℃条件下使用的各类起泡器。
	无
	无
	发布之日起实施
	




